附件：

杭州师范大学实验废弃物分类及送储要求

依据我校2018年中标的废弃物处置公司的具体要求，现对实验废弃物的分类及送储要求明确如下。

一、实验废弃物分类

（一）实验液体分类

依据2018年废液处置公司对我校产生的废有机溶剂的检测鉴定，我校主要产生的有机废液主要划分为下列八类：1.甲苯；2.醋酸乙酯；3.石油醚；4.二氯甲烷；5.乙醇；6异丙醇；7.四氢呋喃、含胺、氨、吡啶等恶臭类废料；8.其他混合类废液。我校产生的无机废液数量不多，要求必须标明其特性和危险说明并分类小包装贴好标签。

（二）固体废弃物分类要求：

1.空瓶等固体废弃物；2. 动物尸体。

二、盛装要求：

1.化学废液的盛装要求：盛装容器为20L专用化学废弃物桶，密闭可靠，不破碎，不泄漏。空桶从中转站领取，并认真填写相应的信息。

2. 固体废弃物的盛装要求：固体废弃物（锐器类除外）需用专用塑料袋进行包装，其中被病原微生物污染过的废弃物，必须先在实验室采用高压蒸汽灭菌或放入2000mg/L有效氯消毒液浸泡消毒1小时的方法进行灭活消毒； 动物尸体由校动物中心集中回收处理后统一暂存在低温冰箱中。锐器类废弃物需用利器盒或其他牢固、厚实的容器妥善包装，避免外露伤人，放入熟料袋中。塑料袋或容器外加贴《杭州师范大学生化废弃物标签》，并填上信息。

三、我校的实验废弃物通过招标交由资质的处置单位集中处置，若各单位、实验室未严格按照该标准分类和盛装，经处置公司确认无法合规处置的，其废弃物将退回废弃物生产单位，并由该单位承担责任。

四、实验废弃物的校内回收及转运

各单位的实验动物尸体在完成实验后讯即及时交由动物中心处置保管；其余实验废弃物的校内回收需按上述分类和盛装要求统一将实验废弃物送达校区收集点（分别为下沙实验废弃物中转站和科技园实验废弃物中转站）。

实验废弃物回收时间、地点及联系人安排表：

| 校区 | 回收时间 | 回收地点 | 回收工作人员及电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下沙校区 | 周一、三、五 9时—16时 | 下沙中转站 | 徐鸿飞：13306522518 宋有仁：13067733397 |  |
| 仓前科技园 | 周一、三、五13:30-16时 | 科技园中转站 | 王玉红：15988187531 |  |
| 仓前校区 | 周一、三、五 9时-16时 | 临时中转站 | 王玉红：15988187531 |  |

对送达的实验废弃物，收集点工作人员将进行预检，对未达分类或盛装要求的，工作人员将不予接收（如标签信息不清、不全或送处废弃物未填写在《杭州师范大学实验废弃物登记表》上）。

五、剧毒品废弃物的处置说明：我校目前已没有剧毒品的采购资质，原历史遗留的剧毒品（原储存于学校危险品仓库）也已于2013年5月送交杭州立佳环境服务公司处置，故我校目前不涉及剧毒品废弃物的处置工作。

若各单位在实验废弃物处置过程中遇到困难和问题，请咨询实验室处张志雄，联系电话28868333。