杭师大 生命与环境科学 学院疏散演习方案

一、疏散演习

根据杭州师范大学安排，结合实验室消防安全工作实际需要，为提高实验室工作人员的消防安全意识，增强各部门在“火警突发事件”中的应急处置能力。决定于 2021 年 12 月 8 日（周三 ）进行实验室年度消防演习活动，有关事项通知如下：

一、灭火与疏散演习

（一）演习时间： 2021 年 12 月 8 日(星期三 ) 14 点 10 分开始。

（二）参演人员

1.实验室全体师生（共 220 人）

2.

（三）演习地点： 慎园15号楼  ；火警模拟部位： 402  室。

（四）演习内容

1.报警演习

2.疏散演习

（五）演习组织

1.指挥部

1.1 总指挥：  金仁村

1.2 现场指挥： 倪伟敏

2.灭火行动组

2.1 灭火组组长： 邱明

2.2 组员：事故实验室PI团队安全员，各PI团队安全员（因为这是第一灭火力量，应由现场人员组成）

2.3任务：控制和扑灭初起火灾。

3.疏散引导组

3.1组长： 章鹏程

3.2组员:各PI团队安全员或负责人等

3.3任务：按上级指令，有序组织疏散区域人员疏散。

4.工程技术保障组

4.1 组长： 应奇才

4.2 组员： 王娇娇 ；

4.3 任务：接警后，工程技术人员迅速赶趋火灾现场，迅整切断相关区域电源，同时派员到高配房严守岗位，听从指令，做好扑救“火灾”的电源管理工作。

5.通讯联络和救护组

组长： 冯尚国

组员： 杨爱芬

任务：根据总指挥指示：①做好内、外通讯联络工作，并按总指挥要求，统一口径，避免造成混乱，安抚学生情绪；②救护现场受伤人员，对受伤人员实施应急救助后，迅速撤离。

（六）演习环节

1.火警发生单位报警

2021 年 12 月 8 日(星期 三 ) 14 点 10 分， 15号楼 4 层事故现场学生发现 402 室火情，当即以手机向事故实验室PI负责人或安全员，并同时报告实验室主管领导及学校消控中心（电话：28867110）报警。

消控中心！我是 慎园15 号楼 402 实验室x x x，我单位 402 室起火，      原因着火，着火面积约 1 平方米。

2.灭火组长带员立即对现场初起火势采取控制和扑灭措施；

3.现场指挥接到报告后立即赶到火灾现场。

① 立即启动应急预案；

② 视现场情况，通知通讯联络和救护组（通迅、救护）赶到现场；

③ 与各小组负责人保持联络，统一指挥应急行动。

4.疏散

①在火警发生的同时疏散引导组各位应立即组织火灾现场及楼内师生员工迅速从就近的安全出口疏散至地面室外安全地点。须在火警始发起15分钟内疏散完毕。

②注意，禁止乘坐电梯！走楼梯！要求：单列，捂鼻、猫腰、靠右走。禁止奔跑。

③先疏散着火层，再疏散相邻楼层。即先疏散4层；4层撤完（3分钟内）后同时疏散3层、5层和1层（4分钟内）；3层、5层和1层撤完后同时疏散2层（4分钟内）

④疏散至地面室外安全地，疏散组立即进行人员清点。确认有无人员滞留火场。

5.演习结束

由总指挥对演习进行点评。

三、相关准备工作

1.人员：消控中心、学院2单位，准备好“灭火组、疏散组”及“报警”等演习人员。

2.事先应清理通道，确保无障碍物。参演人员须事先走一下现场，以熟悉环境。

3.统计其他单位参演人员，并安排好楼层、组别等参演项目和参演场所。

四、有关事项通知

1.本次“疏散演习”请各PI团队安全员和团队负责人向本团队师生进行广泛宣传培训和告知，以熟悉突发事件处置方法、以及避免引起不必要恐慌。

2.疏散要领

低姿，贴右侧墙脚，湿毛巾捂鼻，前后手拉衣物；

牢记，消防突发事件发生时，千万不能乘电梯。

3.疏散集合地点

慎园15、16号楼之间    。

4.消防水泵为点击启动，事后查看消防设备记录；

5.断电、灭火器和水枪扑救、救护伤员、及参演单位人员关闭设备和电源等，均为“虚拟”进行，动作做到位即可。

6.如遇特殊情况，导致不能开展演习，则取消当天演习，新定的演习时间，会在 12 月 10 日前及时通知。

| 序号 | 姓名 | 楼层 | 序号 | 姓名 | 楼层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张小芳 | 五楼 | 7 | 裴宋雨 | 三楼 |
| 2 | 王宇英 | 五楼 | 8 | 方云霞 | 三楼 |
| 3 | 杨爱芬 | 五楼 | 9 | 杜君卿 | 三楼 |
| 4 | 易 敏 | 四楼 | 10 | 蔡茂红 | 二楼 |
| 5 | 劳淑华 | 四楼 | 11 | 李 菲 | 二楼 |
| 6 | 谢冰花 | 四楼 | 12 | 胡 旭 | 二楼 |

救护及摄像

| 二楼 | 救护 | 邱明 | 马小梅 | 摄像 | 亢介玉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三楼 |  | 冯尚国 | 应奇才 |  | 陶华平 |  |
| 四楼 |  | 王娇娇 | 羊雪芹 |  | 赵红燕 |  |
| 五楼 |  | 李 艳 | 章鹏程 |  | 吴晓华 |  |

二、灭火演习

实验室消防安全工作中有一项非常重要的工作是灭火，要增强各部门在“火警突发事件”中的应急处置能力，就必须学会灭火器的使用。疏散演习结束后，全体参加疏散演习的师生，到慎园15号楼北面草地进行灭火演习，具体由保卫处负责。

一、参演人员

- 1.研究生新生（94人）

- 2.新入职教师（30人）

- 二、灭火器的使用

- 人人过关